Zapytanie ofertowe nr 1/PBAR/2023 dotyczące dostawy środków trwałych

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.

„Inwestycja w środki trwałe w celu zmniejszenia negatywnych skutków brexit w przedsiębiorstwie Mardruk Opakowania Sp. zo.o. Sp.k. ” nr PBAR.02.01.00-00-0397/23 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach:

Działanie:
PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Program Operacyjny:
PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy

- Dane Zamawiającego:

| Nazwa Zamawiającego | MARDRUK OPAKOWANIA Sp. z o.o. Sp.K. |
| --- | --- |
| Adres siedziby | ul. Krakowska 83C, 34-120 Andrychów |
| NIP | 5512620978 |
| Osoba do kontaktu w sprawie zapytania | Marcin Okręglicki |
| Nr telefonu | 884 807 477 |
| Adres e-mail | marcin@mardrukopakowania.pl |

- Dane dotyczące zamówienia:

| Rodzaj zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych zgodnie z poniższą specyfikacją. Postępowanie jest realizowane zgodnie z ZASADAMI KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROGRAMU RE_OPEN UK |
| --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia | Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania brexit na spółkę. Firma będzie mogła kontynuować współpracę z UK, a zaplanowane działania inwestycyjne zapewnią poszerzenie dotychczasowej oferty (nowy produkt w postaci ekologicznych monomateriałowych opakowań barierowych z polipropylenu, poliestru, polietylenu będzie mógł być produkowany w środowisku odpowiadającym wymogom certyfikatu BRC wymaganego przez firmy z rynku UK i traktowanego jako kryterium dostępowe po brexicie) oraz odbudowanie i rozwój relacji handlowych z działającymi na tym rynku podmiotami. Nowa oferta będzie w szczególności dedykowana wyspecyfikowanym segmentom z branży spożywczej: mięsnemu, rybnemu, kawowemu, koncentratów spożywczych. Tym samym, możliwa będzie kontynuacja strategii firmy zakładającej sukcesywny wzrost udziału w rynku brytyjskim, który został zahamowany przez wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakupy inwestycyjne (myjka do matryc, myjka ciśnieniowa, laminator monodyspenserowy, podnośnik nożycowy, szorowarka, odkurzacz przemysłowy, stanowisko do kontroli kolorów, zespół zasilania podstawowego wraz z rozdzielnicą, laptopy, wózki paleciaki z podestem, brama przeciwpożarowa, destylator) oraz roboty budowlane, które pozwolą na wprowadzenie w firmy środowiska wspierającego produkcję i produkcyjnego zgodnego ze standardem BRC, wymaganym na rynku UK. W związku z brexitem spółka odnotowała zarówno spadek obrotów jak i wzrost kosztów związanych ze sprzedażą produktów na rynek UK, a ponadto znacznie spadła konkurencyjność oferowanych produktów ze względu na brak sukcesywnie utrzymywanego certyfikatu BRC. Brexit doprowadził do zakończenia współpracy z dotychczasowymi kontrahentami oraz do wydłużenia terminu dostaw. Projekt w pełni wpisuje się w plany rozwojowe spółki w skali krótko i długoterminowej. Jest wynikiem analizy rynku oraz sytuacji firmy. Przedmiotem zamówienia są środki trwałe opisane w poniższej specyfikacji. Zmówienie będzie składało się z 11 części wskazanych jak poniżej. - Specyfikacja: - Myjka do matryc z jednostką filtrującą Zadanie będzie polegało na zakupie myjki do matryc z jednostką filtrującą (1 szt.) o poniższych parametrach technicznych: - szerokość: 96 cm; - jednostka filtrująca; - 2 częściowy system szczotek; - pojemność zbiornika na płyn: minimum 30 litrów; - pojemność zbiornika na wodę: minimum 10 litrów - Myjka ciśnieniowa do czyszczenia i dezynfekcji (nowy lub używany środek trwały) - w przypadku składania oferty na używany środek trwały, wymagane podanie informacji w formularzu do zapytania ofertowego) Zadanie polega na zakupie myjki ciśnieniowej do czyszczenia i dezynfekcji o poniższych parametrach: - napięcie (Ph/V/Hz):3/400/50; - ciśnienie robocze (bar/Mpa): 30-200; - moc przyłącza (kW): 7,8; - temperatura podawanej wody:80-155 stopni C - Laminator monodyspenserowy Zadanie polega na zakupie laminatora monodyspenserowego (1 sztuka) o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - szerokość wstęgi 1320mm; - szerokość powłoki 1300mm; - odwijak gilz 3" i 6"; - prędkość mechaniczna 400 obr./min; - listwa antystatyczna; - monodozownik kleju bezrozpuszczalnikowego z systemem pompowania; - 2 automatyczne systemy prowadnic krawędzi FIFE po każdej sekcji odwijania. - Podnośnik – wózek nożycowy (używany środek trwały) Zadanie polega na zakupie używanego podnośnika nożowego (1 sztuka) o poniższych parametrach: - silnik elektryczny, - moc silnika-24V, - maksymalny udźwig; 454 kg, - szerokość robocza-9,92 m, - wysokość platformy-7,92 m - Szorowarka – maszyna szorująca (używany środek trwały) Zadanie polega na zakupie szorowarki (1 sztuka) o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - natężenie (V/Hz): 100-240/50-60; - wydajność powierzchniowa (m2/h): 3900; - prędkość obrotowa szczotki: 180 obrotów/minutę; - moc znamionowa (W): maksymalnie 2100; - zasilanie bateryjne. - Odkurzacz przemysłowy z systemem typu TACT (2 sztuki) Zadanie polega na zakupie odkurzacza przemysłowego z systemem typu TACT (2 sztuki) o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - Natężenie (Ph/V/Hz):1/220-240/5-60; - pociśnienie (mbar/kPa); - pojemność zbiornika: 65 l; - moc znamionowa (W): maksymalnie 2760 - Stanowisko kontroli kolorów Zadanie polega na zakupie stanowiska do kontroli kolorów (1 sztuka) o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - źródło światła o temperaturze barwowej D50, - wykonanie zgodnie z normami ISO 3664 oraz ISO 3668, - wersja ze stelażem do stanowisko do pracy stojącej, wysokość całkowita min. 1800 mm. - licznik zużycia lamp. - blat podświetlany na całości powierzchni roboczej. - Zespół zasilania podstawowego SN wraz z rozdzielnią niskiego napięcia NN Zadanie polega na zakupie zespołu zasilania podstawowego SN wraz z rozdzielnicą niskiego napięcia (1 komplet) o poniższych minimalnych parametrach: - Moc minimalna zasilania podstawowego: 400kVA 6,3/0,42kV. - Wykonanie - uzwojenie aluminiowe. – Rozdzielnica NN - moc minimalna RG-1600A. - Wózki paleciaki z podestem (2 sztuki) - (używany środek trwały) Zadanie polega na zakupie wózków paleciaków (2 szt.) o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - Udźwig: min. 1000 kg - Wysokość podnoszenia: min. 3000mm - Zasilanie elektryczne 24V - Podest. - Brama przeciwpożarowa Zadanie polega na zakupie bramy przeciwpożarowej (1 sztuka) o poniższych parametrach: - szerokość: 2000 mm. - wysokość: 2500 mm - odporność ogniowa: minimum EI30. - napęd elektryczny - Destylator Zadanie polega na zakupie destylatora (1 sztuka) o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - pojemność: 150 l; - automatyczne ładowanie i rozładowywanie; - mieszadło; - ESO: system bezpieczeństwa nitrocelulozy. |
| Miejsce realizacji zamówienia | ul. Krakowska 83C, 34-120 Andrychów |

| Nr i nazwa kodu CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień | Część: III, VII, XI: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Część I, II, V, VI: 42000000-6 Maszyny przemysłowe Część IV, IX: 42415110-2 Wózki widłowe Część VIII: 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia Część X: 44221300-8 Bramy |
| --- | --- |
| Termin realizacji Zamówienia | - Część I -XI: niezwłocznie po podpisaniu umowy – najpóźniej do 25.09.2023 Umowa z dostawcą/mi zostanie podpisana niezwłocznie po zakończeniu postępowania i uzgodnienia jej treści pomiędzy obiema stronami. |
| Termin składania ofert | Od dnia 30.06.2023 do dnia 30.07.2023 |
| Termin związania ofertą | 45 dni |
| Termin, miejsce i sposób składania ofert | - Termin składania ofert upływa w dniu: 30.07.2023 - Sposób składania ofert: - Elektronicznie na adres: # marcin@mardrukopakowania.pl # krzysztof@mardrukopakowania.pl # wojciech@mardrukopakowania.pl # lub - W wersji papierowej na adres siedziby firmy: ul. Krakowska 83C, 34-120 Andrychów - Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany adres mailowy lub ww. adresy. - Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. - Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane. - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. |

- Warunki udziału podmiotu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Nie dotyczy

- Kryteria oceny i opisu sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium 1 - takie samo dla każdej z 11 części zamówienia:

| Kryterium nr 1: Cena netto realizacji zamówienia: |  |
| --- | --- |
| Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium Cena realizacji | Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium Cena realizacji zamówienia. |
| 5 pkt Waga - 20 | Sposób wyliczania punktacji będzie odbywać się zgodnie z poniższym schematem: W kryterium cena można uzyskać 5 punktów w następujący sposób: - 5 punktów – najniższa oferta cenowa sumarycznie netto, 4 punkty – druga z kolei oferta, 3 punkty – trzecia z kolei oferta, 2 punkty – czwarta z kolei oferta, 1 punkt – piąta z kolei oferta, 0 punktów - kolejne. - Przy ocenie uwzględniana cena netto. *Kryterium CENA. Cena oferty jest ceną netto za realizację przedmiotu zamówienia (części zamówienia część I. i/lub II i/lub III i/lub IV i/lub V i/lub VI i/lub VII i/lub VIII i/lub IX i/lub X i/lub XI) Maksymalna liczba punktów: Suma punktów: [SUMA]: 5 x 20 = 100 W każdej części zamówienia ((części zamówienia część I. i/lub II i/lub III i/lub IV i/lub V i/lub VI i/lub VII i/lub VIII i/lub IX i/lub X i/lub XI) można uzyskać 100 punktów. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. W przypadku ofert w których Cena wyrażona będzie w walucie obcej, cena oferty zostanie przeliczona na cenę w PLN, po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu z wyboru wykonawcy niniejszego postępowania. |

Wybrana zostanie oferta podmiotu, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy podmiot
 z największą liczbą punktów odstąpi od podpisania umowy; podpisana zostanie umowa z kolejnym, pod względem liczby punktów, podmiotem składającym ofertę w postępowaniu.

- Informacje dodatkowe:

| Wytyczne do przygotowania ofert | - INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH - Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych (oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. - Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie (dotyczy oferty w ramach jednej części zamówienia). - Każdy Wykonawca w ramach danej części może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. - INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianego w zapytaniu ofertowym, zamówień uzupełniających na usługi polegających na powtórzeniu podobnych usług. - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT - Oferta i załącznik musi zostać złożony na Formularzu Zamawiającego (na wzorze stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego). - Oferta powinna zostać opatrzona datą i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentacji (zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym) bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa (w takiej sytuacji pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty). - Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. - W przypadku składania ofert drogą elektroniczną wymaga się skanu dokumentów przygotowanych w wyżej opisany sposób. - Termin związania ofertą: oferta musi być ważna minimum 45 dni od dnia złożenia oferty. - Brak wymienionych poniżej elementów skutkuje odrzucenie oferty: - Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego, - Oferta złożona bez podpisu Dostawcy lub osoby upoważnionej przez Dostawcę, - Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowym i wymaganych w zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowo i kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wymagane jest zaznaczenie przy każdym oświadczeniu TAK, - Oferta nie jest ważna, co najmniej 45 dni od dnia złożenia oferty. - Braki wymienionych poniżej elementów niepodlegające uzupełnieniu: - Odniesienie się do kryteriów oceny - brak odniesienia w kryterium skutkuje przyznanie 0 punktów w danym kryterium. - Braki w okresie terminu składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Dostawcy jedynie w okresie terminu składania ofert. - Braki po okresie składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane jedynie w zakresie oczywistych omyłek. - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. - Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. |
| --- | --- |
| Dodatkowe postanowienia | - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. - Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej Instytucji Pośredniczącej. - Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. - Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia. |
| Wykluczenia | W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. # Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Ostatecznym odbiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Ostatecznego odbiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Ostatecznego odbiorcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - stanowiącego integralną cześć Załącznika nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego. "Przedsiębiorstwa powiązane", zgodnie z art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: - − przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; - − przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; - − przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; - − przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. |
| Warunki zmiany umowy | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów: - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, - obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta/Wykonawcy, - okoliczności o charakterze siły wyższej, - zmian regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, - otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, - wystąpienia innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. Zmiany będą mogły dotyczyć terminu realizacji zamówienia (wydłużenie terminu realizacji zamówienia, ewentualnego wprowadzenia etapowania usług) pod warunkiem uzyskania zgody właściwej Instytucji Pośredniczącej. Zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę i wymaga ona aneksu do umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez należycie reprezentowanych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności. |
| Załączniki | - Wzór oferty. - Wzór oświadczeń. |

MARDRUK OPAKOWANIA Sp. z o.o. Sp.K., 30.06.2023 r.